# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ»

###### КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ПРЕДМЕТУ: Процессы и аппараты химических производств

### ТЕМА: Расчёт парового котла БКЗ-75

# Выполнил: студент группы МАХП –

Проверил: Дёмин Д.Ю.

Березники,

Содержание.

Стр.

1. Введение……………………………………………………………………...…3

2. Техническая характеристика……………………………………..……………4

3. Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания………………………………5

4. Расчёт топочной камеры……………………………………………………….8

5. Расчёт конвективных поверхностей нагрева………………………………..11

5.1. Тепловой расчёт фестона…………………………………………………...11

5.2 Тепловой расчёт первой ступени конвективного пароперегревателя……15

5.3. Тепловой расчёт второй ступени конвективного пароперегревателя…...21

5.4. Тепловой расчёт второй ступени водяного экономайзера……………….23

5.5. Тепловой расчёт первой ступени водяного экономайзера……………….25

6. Вывод…………………………………………………………………………..27

7. Список использованной литературы………………………………………...28

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

1. Введение.

Котельный агрегат блочной конструкции типа БКЗ-75 предназначен для работы на газовом топливе.

Котел — однобарабанный, с естественной циркуляцией, выполнен по П- образной схеме.

Топочная   камера   объемом   454   м3   полностью экранирована трубами диаметром 60 мм и толщиной стенки 3 мм. Трубы фронтового и заднего экранов в нижней части образуют холодную воронку. В верхней части трубы заднего экрана разведены в четырехрядный фестон. Экраны разделены на 12 самостоятельных  циркуляционных  контуров   по числу поставочных блоков топки.

Схема испарения — трехступенчатая, рассчитана на питательную  воду с солесодержанием  плотного остатка до 350 мг/л.

Барабан котла внутренним диаметром 1500 мм и толщиной стенки 36  мм   выполнен   из стали 16ГС. В барабане имеется чистый   отсек  первой   ступени испарения и два соленых отсека второй ступени испарения по торцам барабана, оборудованные внутрибарабанными циклонами. Третья ступень испарения  включает   два   выносных   циклона   диаметром 337 мм. Пар из циклонов поступает в барабан.

Пароперегреватель — конвективный, вертикального типа, с коридорным расположением труб диаметром 38 мм и толщиной стенки 3 мм (сталь 20); выполнен из двух блоков,  расположенных  в  поворотном газоходе между топкой и опускным газоходом. Температура перегрева регулируется поверхностным пароохладителем, расположенным в рассечке пароперегревателя.

Водяной экономайзер — кипящего типа, гладкотрубный, змеевиковый, выполнен из труб диаметром 32 мм и толщиной стенки 3 мм. Состоит из трех блоков, расположенных в опускном газоходе котла.

Трубчатый воздухоподогреватель — вертикального типа, выполнен из труб диаметром 40 мм и толщиной стенки 1,5 мм, имеет четыре хода по воздушной стороне. Состоит из трех блоков.

Очистка экранов топки и пароперегревателя от загрязнений производится стационарными обдувочными устройствами.

Каркас котла — металлический, сварной конструкции, с обшивкой. Обмуровка — трехслойная, выполнена в виде плит облегченного типа, закрепляемых на каркасе котла. Толщина обмуровки 265 мм, в местах, не закрытых трубами, — 320 мм.

Котлоагрегат поставляется крупными транспортабельными блоками.

6. Вывод.

В процессе выполнения данной курсовой работы я овладел принципами расчёта котлов, в моём случае это паровой котлоагрегат БКЗ-75, работающий на природном газе. Усвоил основные механические и теоретические термины и физические величины, используемые в расчёте, например такие как: низшая теплота сгорания топлива, теоретический объём воздуха, необходимого для сгорания, паропроизводительность,  потери теплоты при работе котла, энтальпия пара (воды) на входе в поверхность и на выходе из неё и т.д. Столкнулся с теми общими нюансами, которые могут возникнуть в процессе выполнения аналогичной курсовой работы, а также научился прогнозировать получение приемлемого результата, путём уменьшения или увеличения значений величин, участвующих в расчётах данного параметра и влияющих на его итоговое значение. Приобрёл знания в области назначения и конструкции устройств, входящих в схему котла (водяного экономайзера, пароперегревателя, воздухоподогревателя). Выяснил необходимые зависимости в процессе расчёта между определяющими и определяемыми величинами, узнал различные коэффициенты, непосредственно применяемые в расчёте.

7. Список использованной литературы.

1. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. Л.: Энергоатомиздат, 1989.

2. Александров В.Г. Паровые котлы малой и средней мощности. Л.: Энергия, 1972.

3. Каталог-справочник. Котлы малой, средней мощности и топочные устройства. М.: Нииинформтяжмаш, 1967.

4. Эстеркин Р.И. Промышленные парогенерирующие установки. Л.: Энергия, 1980.