ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Содержание

1. Введение………………………………………………………………………3

2. Назначение автоклава………………………………………………………...4

2.1. Описание процесса вулканизации……………………………………4

2.2. Схема регулирования давления………………………………………4

2.3. Элементы схемы регулирования давления………………………….6

2.4. Монтаж и техническое обслуживание………………………………15

2.5. Основные неисправности…………………………………………….18

3. Метрологические характеристики…………………………………………..22

4. Техника безопасности………………………………………………………..23

5. Список литературы…………………………………………………………...24

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

1. Введение

Автоматическое регулирование является наиболее сложной областью комплексной автоматизации производственных процессов и наиболее распространенной разновидностью управления непрерывными технологическими процессами.

Для каждого технологического процесса существуют такие условия работы, которые обеспечивают максимальную производительность и необходимое качество получаемой продукции при определенных затратах, длительности межремонтных периодов работы машин и аппаратов. Совокупность этих условий является оптимальным технологическим режимом и определяется значениями некоторых переменных технологических величин или параметров. К таким параметрам относятся давление и температура в аппаратах, расход сред, используемых в технологическом процессе, уровень веществ в аппаратах, состав и качественные показатели сырья и готовой продукции. Из-за внешних воздействий, а также явлений, происходящих в аппаратах, значения указанных параметров могут изменяться, что приводит к отклонению режима процесса от оптимального.[11]

Задача восстановления режима технологического процесса, решается системой автоматического регулирования (САР). В результате работы САР, технологические параметры поддерживаются на определенном значении, без вмешательства человека.[1]

При вулканизации неформовых изделий, основными технологическими параметрами является температура и давления в автоклаве, в данной работе рассмотрим схемы их автоматического регулирования.

4. Техника безопасности

При монтаже и обслуживании схемы автоматического регулирования температура и давление в автоклаве, применяемый для вулканизации категорически запрещается:

1. отключать давление в уплотняющем устройстве затвора во время
     работы автоклава;

2. отключать электроконтактпые манометры от электрической части
     системы управления бойнетным затвором;

3. оборудовать    постоянные    рабочие    места    на    участке    в
    непосредственной близости перед автоклавом;

4. отключать электроблокировки механизмов и арматуры;

5. находиться перед крышкой автоклава при открывании бойнетного
     затвора;

6. подавать рабочую среду  в автоклаз при  незакрытой  крышке
     автоклава, а так же при не полностью или не правильно закрытом

бойнетном затворе;

7. включать механизм поворота бойнетного затвора при  наличии
      давления в автоклаве, пред каждым открыванием затвора, до

включения механизма поворота кольца, необходимо убедиться в

отсутствии давления в автоклаве по показаниям приборов и

сигнализации, а также путем открывания контрольного крана;

8. работать при неисправности любого органа системы, управления и
     блокировок;

9. закрывать крышку бойнетного затвора без графитной смазки на
     рабочей   поверхности   манжетов.   Выводы   штуцеров

предохранительных клапанов должны быть направлены в безопасное

место.[2]

5.  Список литературы

[1] Шкатов Е.Ф., Шувалов В.В. основы автоматизации технологических

процессов химических производств. Учебник для техникумов. - М:

Химия, 1998г.

[2] Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации

автоклава.

[3] Техническое описание и инструкция по эксплуатации прибора

регистрирующий ДИСК -250.

[4] Техническое описание и инструкция по эксплуатации

электропневматического преобразователя ЭПП - 63.

[5] Техническое описание и инструкция по эксплуатации МИМ клапан,

регулирующий с пневмоприводом.

[6] Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЗУ - 05.

[7] Техническое описание и инструкция по эксплуатации САПФИР -

22ДИ.

[8] Техническое описание и инструкция по эксплуатации БНП - 24.