ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Содержание.

Введение – 4

Электрическая схема управления – 6

Перечень электрооборудования – 8

Устройство и принцип работы электрооборудования – 9

Монтаж и наладка – 16

Основные неисправности – 19

Меры безопасности на рабочем месте и инструктажи – 20

Список использованной литературы - 22

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение.

Электроприводы с двусторонней муфтой типов М, А, Б, В, Г, Д общего

назначения и взрывозащищенные, используются для комплектации запорной промышленной  трубопроводной  арматуры,  устанавливаемой  в  помещениях, под навесом и на открытом воздухе.

Взрывозащищенные  электроприводы  могут  устанавливаться  во взрывоопасных  зонах  помещений  и  наружных  установок  согласно ГОСТ Р 51330.13-99 в соответствии с маркировкой взрывозащиты IExdIIBT4, 2ЕхdеIIСТ4 и маркировкой взрывозащиты IExdibIIBT4Х, 2ЕхdеibIIСТ4Х для электроприводов  с  электронным  блоком концевых  выключателей (ЭБКВ)

Электроприводы  предназначены  для  дистанционного  и  местного управления запорной арматурой.

Электроприводы  могут  работать  в  системах  автоматического управления, в том числе с использованием микропроцессорной техники.

Установочное положение электроприводов - любое.

Электроприводы рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме  с  продолжительностью  включения - 25%.  Питание электродвигателей осуществляется от сети переменного тока частотой 50 или60 Гц, напряжением от 220 до 660 В.

Напряжение и частота оговариваются при заказе электропривода. При отсутствии  требований  заказчика  электроприводы  поставляются  с электродвигателями на напряжение 380 В и частоту 50 Гц.

Электроприводы позволяют осуществлять:

1 Закрытие и открытие прохода арматуры с пульта управления нажатием пусковых  кнопок  и  остановку  запорного  устройства  арматуры в любом промежуточном положении нажатием кнопки «стоп»;

2 Автоматическое  отключение  электродвигателя  муфтой  ограничения

крутящего  момента  при  достижении  заданного  крутящего  момента  на  выходном  валу  в  положениях «закрыто», «открыто»  или  при  аварийном заедании подвижных частей в процессе хода на закрывание и открывание;

3 Сигнализацию  на  пульте  управления  крайних  положений  запорного

устройства  арматуры  и  срабатывания  муфты  ограничения  крутящего момента;

4 Автоматическое  отключение  электродвигателя  путевыми выключателями  при  достижении  запорным  устройством  арматуры  крайних положений;

5 Местное  указание  крайних  и  промежуточных  положений  запорного устройства арматуры на шкале местного указателя;

6 Дистанционное  указание  степени  открытия  прохода  арматуры  на пульте управления (при наличии датчика положений);

7 Автоматическое  переключение  электропривода  из  положения  ручного управления  на  электрическое  или  независимое  ручное  и  электрическое управление;

8 Электрическую  блокировку  электропривода  с  работой  других механизмов и агрегатов;

Для  дистанционного  указания  степени  открытия  прохода  арматуры

электроприводы  по  заказу  потребителя  могут  поставляться  с  резистором.

Электроприводы  типов  Б, В,  Г, Д  могут  поставляться  с  электронным

блоком  концевых  выключателей (ЭБКВ).

Список литературы.

1 Устройство монтаж техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования. Авторы Р.В. Иванова, Е.П. Арефьев, В.В. Щербаков. Издательство «Экономика»1979г. Стр.18 – 26

2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Издательство Министерство энергетики и электрификации СССР государственная инспекция по энергетическому надзору (госэнергонадзор). Издательство Москва Автомиздат 1974г.  Стр. 217.

3 Электроприводы с двусторонней муфтой типов М, А, Б, В, Г, Д. техническое описание и инструкция по эксплуатации. ТЭ099.088-00М ТО. Издательство Тулаэлектропривод.    Стр.5,10 – 18.