ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Содержание

Ведение	4

1. Ремонт осветительных установок	5

1.1. Системы освещения и уровни напряжения	5

1.1.1. Общее освещение	5

1.1.2. Местное освещение	5

1.1.3. Комбинированное освещение	6

2. Устройство светильников	7

2.1. Электрические источники оптического излучения	2

2.2. Системы устройства осветительных электроустановок	10

3. Распределительные устройства и защита осветительных электроустановок	12

3.1 Присоединение электроприемников осветительных электроустановок и управление ими	17

4. Основные неисправности и их устранение. Эксплуатация светотехнического оборудования	21

4.1. Инструменты, материалы и приспособления при ремонте	24

5. Безопасность труда. Электрическое освещение	25

Литература	31

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# Ведение

Электрическая промышленность играет важную роль в решении задач электрификации, технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства, механизации, автоматизации интенсификации производственных процессов. Объем производства электроэнергии в России к 2005 году  превысил 1 триллион кВт/час. Установленная электрическая мощность отдельных предприятий достигает 3 млн. кВт, а количество электрических  машин на них – 100 тыс. штук. Готовое потребление электроэнергии на ряде предприятий уже сегодня превышает 5 млрд. кВт/ч.

За каждые 10 лет производство и потребление электроэнергии в мире увеличиваются примерно в 2 раза. Рост производительности труда, развитие электроемких электротехнических процессов, реализация мероприятий по охране окружающей среды, внедрение прогрессивных технологий приведут к дальнейшему повышению электровооружений предприятий. В этих условиях правильная организация труда электромонтера и грамотное ведение им эксплуатации электроустановок становятся весьма сложным и ответственным делом,  так как любая ошибка эксплуатации может привести к значительным материальным ущербам, выводу из строя дорогостоящего оборудования, большим потерям продукции, нерациональному использованию электроэнергии.

Обслуживание электроустановок промышленных предприятий осуществляют сотни тысяч электромонтеров, от квалификации которых во многом зависит надежная и бесперебойная работа электроустановок. Персонал должен знать основные требования правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ), ГОСТов и других директивных материалов, а так же устройство электрических машин, трансформаторов и аппаратов, умело использовать материалы, инструменты, приспособления и оборудование, применяемые при эксплуатации электроустановок.

# Литература

- Монтаж и эксплуатация промышленного электрооборудования. Авторы: Г.Е. Поляков, А.И. Коварский, издательство «Высшая школа», Москва 1964г.

- Охрана труда: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Библиотека журнала «Кадровая служба предприятия». Серия «Охрана труда», Москва ИНФРА-М, 2003г.

- Справочник сельского электромонтера. Авторы: А.П. Бадин, Ф.И. Московкин, В.Н. Харечко. Москва, Россельхозиздат, 1986г.